## 備付届
様式 １
保健所
受付印
年 月 日
（宛先）寝屋川市保健所長
様
管理者氏名
診療用エックス線装置備付届
標記について、医療法第15条第３項及び同法施行規則第24条の２の規定により
下記のとおり届出します。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒
電話 （ ）
| 備付日 |  | 年 月 日
開設（変更）許可番号 |  |  | 健総第 号 年 月 日
届出部数：１部

## 変更届
様式 ２
保健所
受付印
年 月 日
（宛先）寝屋川市保健所長
様
管理者氏名
診療用エックス線装置変更届
標記について、医療法第15条第３項及び同法施行規則第24条第10号及び
第29条第１項の規定により、下記のとおり届出します。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒
電話 （ ）
| 変更日 |  | 年 月 日
１ 診療用エックス線装置に関すること
| 変更内容 |  | ２ エックス線診療室に関すること
３ 予防措置の概要に関すること
４ 放射線診療従事者に関すること
| 使用許可番号 |  | 健総第 号 年 月 日
届出部数：１部

## 装置
１． 放射線診療装置等に関すること
エックス線発生装置
（ 呼 称 ）：
エックス線装置 (高電圧発生装置) (注) |  | 製作者名
型 式
高電圧発生装置の台数 |  |  | (1) |  | (2)
高電圧発生装置 定格出力等 |  | 連 続 | KV mA |  | KV mA
|  | 短 時 間 | kV mA sec |  | kV mA sec
|  | 蓄 放 型 | KV μF |  | KV μF
エックス線管装置等 | エックス線管球の数 |  | 管球
| 用 途 |  | ① | ① |  | ①
|  |  | ② | ② |  | ②
|  |  | ③ | ③ |  | ③
| 最 高 定 格 |  | kV | kV |  | kV
| 利用線錘以外の空気ｶｰﾏ率 |  | 則30-1-1 | 適 ・ 不適
| 総 ろ 過 |  | 則30-1-2 | 適 ・ 不適
| 利用線錐可動絞り装置 |  | 則30-3-1 | 適 ・ 不適
| 管焦点皮膚間距離 |  | 則30-3-2 | 適 ・ 不適
透 視 用 装 置 |  |  | 則30-2 | 適 ・ 不適
移動型・携帯型装置 |  |  | 則30-3-3 | 適 ・ 不適
| 手持ち口内法撮影用装置 |  | 則30-3-4 | 適 ・ 不適
胸 部 集 検 用 装 置 |  |  | 則30-4 | 適 ・ 不適
治 療 用 装 置 |  |  | 則30-5 | 適 ・ 不適
エックス線診療室名（保管場所）
[記入上の注意]
①エックス線発生装置ごとに記入する。
②高電圧発生装置が２台ある場合は定格出力を２列に分けて記入する。
③用途欄は、主たる使用目的を具体的に記入する。
診断用 → 直接撮影・断層撮影・乳房撮影・CT・移動型または携帯型
④X線診療室以外に移動型・携帯型装置を保管する場合は鍵のかかる場所を記入する。
(注)医薬品医療機器等法の承認若しくは認証を装置一体で取得している場合はその型式を、
それ以外の場合は高電圧発生装置の型式を記入する

## 診療室
２．放射線診療室等に関すること
２－１ 放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
室 名
使用室の防護物概要 | 建 築 物 の 構 造 |  | 構造 ・ 材料 ・ 厚さ
天 井
床
| 周囲の隔壁等 | 北
東
南
西
監視用窓
出入り口の扉(患者用・従事者用)
その他の扉
操作室（操作する場所） |  |  | 有 ・ 無
使用室である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無
使用中の表示 |  |  | 有 ・ 無
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週 |  |  | 有 ・ 無
以下となる措置
放射線線障害の防止に必要な |  |  | 患者あて | 則30の13 | 有 ･ 無
注意事項の掲示 |  |  | 従事者あて |  | 有 ･ 無
管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  | 則30の16 | 添付図面のとおり
| 境界における実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  |  |  | 有 ･ 無
| 標 識 |  |  |  | 有 ･ 無
| 立ち入り制限措置 |  |  |  | 有 ･ 無
敷地内居住区域の境界における実効線量が250μSv/3月 |  |  |  | 則30の17 | 有 ･ 無
以下となる措置
敷地境界における実効線量が250μSv/3月以下となる |  |  |  |  | 有 ･ 無
措置
入院患者（診療による被曝する放射線を除く）の実効 |  |  |  | 則30の19 | 有 ･ 無
線量が1.3mSv／3月以下となる措置
取扱者の被ばく測定用具の名称 |  |  |  | 有 無
取扱者の被ばく防止用具 |  |  |  | 有 無
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立

## 従事者
３．放射線診療従事者等に関すること
放射線診療に従事にする医師・歯科医師・診療放射線技師の氏名、経歴等
氏 名 |  | 職 種 | 放射線診療に関する経歴
資格取得年月日：
年 月 日生 |  |  | 免許証番号 ： | 第 号
資格取得年月日：
年 月 日生 |  |  | 免許証番号 ： | 第 号
資格取得年月日：
年 月 日生 |  |  | 免許証番号 ： | 第 号
資格取得年月日：
年 月 日生 |  |  | 免許証番号 ： | 第 号
資格取得年月日：
年 月 日生 |  |  | 免許証番号 ： | 第 号
資格取得年月日：
年 月 日生 |  |  | 免許証番号 ： | 第 号
（注）氏名の下に生年月日を付記すること。
〔添付書類〕
１ 添付書類について
１）敷地図面 （診療所）
２）管理区域を明示した隣接部の平面図 （診療所）
３）使用室等の詳細図 （診療所）
４）遮へい計算等 （診療所）
５）測定結果（診療用エックス線装置） （病院・診療所）
６）装置の一覧表（変更前・変更後） （病院・診療所）
７）装置の仕様書(定格出力、型式の記載ページのみ）の写し（診療所）
２ 作成上の注意
１）備付日・変更日とは、病院は使用許可日とし、診療所は漏えい線量測定実施後で、
診療を開始した日とする。
２）開設許可番号等の記入について
病院及び非医師開設の診療所で、開設許可又は開設許可事項中一部変更許可がある
場合は記入すること。
３）添付図面１、２、３に赤線で管理区域を明示すること。
４）添付図面３に管理区域の標識、使用中の表示、注意事項の掲示した位置を明示する
こと。
５）該当しない欄は斜線で埋める。
６）漏えい線量測定は、装置の設置や使用室の構造を変更した後に行い、その測定結果
を添付すること。
ただし、法人化等により運営を継続させる場合であって、構造設備等に変更が無い
ときは、医療法施行規則第30条の22に基づき定期的に行っている測定結果（
備付前６カ月以内のもの）を添付してもよい。
７）様式サイズは、Ａ４とする。

## 廃止届
様式 ３
保健所
受付印
年 月 日
（宛先）寝屋川市保健所長
様
管理者氏名
診療用エックス線装置廃止届
標記について、医療法第15条第３項及び同法施行規則第24条第12号及び
第29条第１項の規定により、下記のとおり届出します。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒
電話 （ ）
| 廃止日 |  | 令和 年 月 日
| 廃止理由 |  | １ 医療機関の閉鎖
〔閉鎖・移転・組織変更・その他（ ）〕
２ エックス線装置のみ廃止
届出部数：１部

## 廃止 (装置)
廃止した、診療用エックス線装置に関すること
製 作 者 名
型 式 | （呼 称）
廃止した理由