## 備付届
様式 ４
保健所
受付印
年 月 日
（宛先）寝屋川市保健所長
管理者氏名
放射線診療装置等備付届
標記について、医療法第15条第３項及び同法施行規則第24条規定により下記の
とおり届出します。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒
電話 （ ）
| 備付（使用予定）日 |  | 年 月 日
| 備付事項 |  | ① 診療用高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線発生装置 |  |  |  | ２ 診療用粒子線照射装置
|  |  | ３ 診療用放射線照射装置 |  |  |  | ４ 診療用放射線照射器具
５ 放射性同位元素装備診療機器
開設（変更）許可番号 |  |  | 第 号 年 月 日
届出部数： 1部

## 変更届
様式 ５
保健所
受付印
年 月 日
（宛先）寝屋川市保健所長
管理者氏名
放射線診療装置等変更届
標記について、医療法第15条第３項及び同法施行規則第24条第11号及び第29条
第２項の規定により、下記のとおり届出します。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒
電話 （ ）
| 変更予定年月日 |  | 年 月 日
| 変更事項 |  | ① 診療用高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線発生装置 |  |  |  | ２ 診療用粒子線照射装置
|  |  | ３ 診療用放射線照射装置 |  |  |  | ４ 診療用放射線照射器具
５ 放射性同位元素装備診療機器
| 変更内容 |  | １ 装置、放射性同位元素に関すること
２ 使用室に関すること
３ 予防措置の概要に関すること
４ 放射線従事職員に関すること
| 一部変更許可番号 |  | 第 号 年 月 日
届出部数： 1部

## 変更理由
変 更 前
変 更 概 要 | 製 作 者 名
（内容を具体的に） | 型 式
（呼 称）
性能 (注1)
使用の方法 (注2)
変更後
製 作 者 名
型 式
（呼 称）
性能 (注1)
使用の方法 (注2)
[記入上の注意]
１ 変更しようとする内容を具体的かつ詳細に左欄に記入すること。
２ 変更する内容が装置に関する場合は、変更前・変更後の製作者名・型式等を記入
すること。
３ 変更する内容が使用施設に関する場合は、変更後欄に使用中の装置の制作者名等
を記入すること。なお、変更前・変更後の図面を添付すること。
４ 「使用の方法」には線源の位置、1週間当たりの使用時間数及び3月間当たりの使用時間数、
利用線すい方向についても記載すること。
※１ 最大エネルギー、最大出力等を記入すること。
※２ 線源の位置、1週間当たりの使用時間数及び3月間の当たりの使用時間数、利用線錘方向に
ついても記入すること。

## 装置
１． 放射線診療装置等に関すること
１－１ 診療用高エネルギー放射線発生装置に関すること
(呼 称） ：( ）
診療用高エネルギー 放射線発生装置 | 製作者名
型 式
製造年月
性能 （※１）
使用の方法 （※２）
発生管容器の利用線錘以外の放射線量 |  | 則30の2-1 | 有 ・ 無
（利用線錐の放射線量の1/1000）
照射終了直後の不要放射線からの |  | 則30の2-2 | 有 ・ 無
防 護 措 置
放射線発生時の自動表示装置 |  | 則30の2-3 | 有 ・ 無
使用室出入口開放時の発生回路開放位 |  | 則30の2-4 | 有 ・ 無
保持自動装置（インターロック）
使 用 室 名
１－２ 放射線障害の防止に関する予防措置の概要
監視用モニター |  | 有 ・ 無
放射線発生時の自動表示装置 |  | 有 ・ 無
エックス線シミュレータの併設 |  | 有 ・ 無
放射線測定器 |  | 有 無
校正用線源 |  | 有 ・ 無
※１ 最大エネルギー、最大出力等を記入すること。
※２ 線源の位置、1週間当たりの使用時間数及び3月間の当たりの使用時間数、利用線錘方向
についても記入すること。
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・

## 診療室等
２．放射線診療室等に関すること
２－１ 放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
室 名
使用室の防護物概要 | 建 築 物 の 構 造 |  | 構造 ・ 材料 ・ 厚さ
天 井
床
| 周囲の隔壁等 | 北
東
南
西
出入り口の扉
放射化物保管設備又は保管廃棄設備 |  |  | 有 ・ 無
操作室（操作する場所） |  |  | 有 ・ 無
使用室である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週 |  |  | 有 ・ 無
以下となる措置
放射線線障害の防止に必要な |  |  | 患者あて | 則30の13 | 有 ･ 無
注意事項の掲示 |  |  | 従事者あて |  | 有 ･ 無
管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  | 則30の16 | 添付図面のとおり
| 境界における実効線量が 1.3mSv/3月以下となる措置 |  |  |  | 有 ･ 無
| 標 識 |  |  |  | 有 ･ 無
| 立ち入り制限措置 |  |  |  | 有 ･ 無
敷地居住区域の境界における実効線量が |  |  |  | 則30の17 | 有 ･ 無
250μSv/3月以下となる措置
敷地境界における実効線量が250μSv/3月 |  |  |  |  | 有 ･ 無
以下となる措置
入院患者（診療による被ばくする放射線を除く） |  |  |  | 則30の19 | 有 ･ 無
の実効線量が1.3mSv／3月以下となる措置
取扱者の被ばく測定用具の名称 |  |  |  | 有 無
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・

## 診療室等(2)
２－２ 診療用高エネルギー放射線発生装置を特別の理由により移動して
手術室で使用する場合の適切な防護措置の概要
| 特別の理由により手術室で使用する | 有 ・ 無
手 術 室 | 使 用 室 名
| 標 識 | 有 ・ 無
（放射線発生装置を使用する旨の記載）
| 注意事項の掲示 | 有 ・ 無
（放射線障害の防止に必要な注意事項掲示）
| 管理区域設定の記録 | 有 ・ 無
| 室外からの遠隔操作及び監視装置 | 有 ・ 無
| 室内に照射を予告する表示灯やブザーの設置 | 有 ・ 無
| 異常時に放射線の照射を停止する非常ボタン等の設置 | 有 ・ 無
| 当該手術室の管理責任者の選任 | 有 ・ 無
| 当該発生装置の管理体制を明確にする組織図の作成 | 有 ・ 無
| 装置移動の安全確認及び保守点検の記録保存 | 有 ・ 無
| 当該発生装置は、鍵のかかる部屋等を設けて適切に保管 | 有 ・ 無
| 保管場所の漏洩が1.3mSv/3月間を超えるときは管理区域 | 有 ・ 無
の設定
| 当該発生装置の電源形状の特定化 | 有 ・ 無
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・

## 従事者
３．放射線診療従事者等に関すること
放射線診療に従事する医師・歯科医師・診療放射線技師の氏名、経歴等
氏 名 |  | 職 種 | 放射線診療に関する経歴
年 月 日生 |  |  | 資格取得年月日：
|  |  | 免許証番号 ： | 第 号
（注） 氏名の下に生年月日を付記すること。
１ 添付書類
１）病院・診療所の全体図面
２）使用室等の隣接部（上下階を含む）の平面図
３）使用室の詳細図面
４）遮蔽計算書
５）診療所が届出を行う場合には、医療法上の申請と齟齬がないことを確認するため、
原子力規制委員会あての申請書の写し
６）使用室に障害防止法の許可を得た放射化物保管設備又は保管廃棄設備を備える場合は
許可証の写しを添付すること
２ 作成上の注意
１）添付図面１、２、３に管理区域を明示すること。
２）添付図面３に管理区域の標識、使用中の表示、注意事項の掲示した位置を明示すること。
３）該当しない欄は斜線で埋める。
４）様式サイズは、Ａ４とする。
３ 開設許可番号等の記入について
病院及び非医師開設の診療所で、開設許可又は開設許可事項中一部変更許可がある場合は
記入すること。

## 廃止届
様式 ６
保健所
受付印
年 月 日
（宛先）寝屋川市保健所長
管理者氏名
放射線診療装置等廃止届
標記について、医療法第15条第３項及び同法施行規則第24条第12号及び第29条
第１項の規定により、下記のとおり届出します。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒
電話 （ ）
| 廃止年月日 |  | 年 月 日
| 廃止事項 |  | ① 診療用高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線発生装置 |  |  |  | ２ 診療用粒子線照射装置
|  |  | ３ 診療用放射線照射装置 |  |  |  | ４ 診療用放射線照射器具
５ 放射性同位元素装備診療機器
| 廃止理由 |  | １ 医療機関の閉鎖
〔閉鎖・移転・組織変更・その他（ ）〕
２ 装置、放射性同位元素のみ廃止
届出部数： 1部

## 廃止（装置）
廃止届に関すること
廃止した、診療用高エネルギー放射線発生装置に関すること
製 作 者 名
型 式 | （呼 称）
廃止した理由