## Sheet1
フロン漏えい点検チェックリスト （参考）
作業年月日 |  | 年 月 日（ ） |  | 点検記録簿Ｎｏ．
施設名称 |  |  |  | 作業担当者
住 所 |  |  |  | 登録番号Ｎｏ．
系統名称 |  |  |  | 資格者証Ｎｏ．
実施会社 |  |  |  | 住 所
電話番号
機種名１ |  |  | 号機
機種名２ |  |  | 号機
機種名３ |  |  | 号機
機種名４ |  |  | 号機
○：良好 ×：不良 △：応急処置 ▲：整備・修理必要 －：対象外
チェック項目 |  |  |  |  | 結果記号 | 備考（漏えい箇所・処置内容等）
事 前 準 備 | 設備配置図、系統図の確認
製番、機番の確認と照合
| 試運転記録、漏えい点検記録簿の確認 |  |  |  | － | 点検記録簿作成
冷媒封入量、追加封入量の確認
運転モードの確認
シ ス テ ム 漏 え い 点 検 | 機器の異常振動・異常運転状況
冷媒管の振動状況と接触状況の確認（非接触が基本）
室内機内、室外機内等からのオイルにじみ確認
室内機、室外機の損傷確認
圧縮機のケーシング、アキュムレータ、レシーバーに錆び、腐食、損傷はないか
間 接 法 | 外気温の確認
吸入圧力は低すぎないか
吐出圧力は低すぎないか
吸入加熱度は適正か
吐出ガス温度は高すぎないか
エンジン回転数は適正か
室外機膨張弁開度は適正か
直 接 法 | 発泡液の選定は正しいか
センサーに汚れはないか
圧縮機廻りと部品類のフレア部の漏えい検知
発泡液を用いた個所は検査後、清掃したか
特 記 事 項