様式第４号の２（第７条第１項第６号関係）

特 別 の 配 慮 を 要 す る 特 殊 建 築 物 調 書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １． | 建築主 |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
| ２． | 設計者 |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
| ３． | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
| ４． | 工事種別 |  |  | 新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替 |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
| ５． |  |  |  | 工事部分 |  |  |  | 工事以外の部分 | 合計 |  |  |  |
| 延べ面積 | ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法施行令第2条第 号該当部分 |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |
|  | 条例第55条第 号該当部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法施行令第2条第 号該当部分 |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |
|  | 条例第55条第 号該当部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法施行令第2条第 号該当部分 |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |
|  | 条例第55条第 号該当部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当該部分計 |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  | ・ |
|  |  | その他の部分計 |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  | ・ |
|  | 合 計 |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  | ・ |
| ６． | 共同住宅の戸数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 戸 |  | ・ |
| ７． | 建物の出入口 |  |  | 道から主たる出入口にいたる一以上の通路 | 道等から主たる出入口に通ずる通路の幅（1．2ｍ以上） |  |  |  |  |  | ｍ | ・ |
|  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以下の場合（90㎝以上） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主たる出入口の幅（90㎝以上） |  |  |  |  |  | ㎝ | ・ |
|  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以下の場合（80㎝以上） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 戸は、車いす使用者が容易に開閉して通過でき、前後に水平部分を設けているか |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  | 区間50ｍ以内ごとに車いすが回転可能な場所 |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  | 通路に高低差がある場合 | 上記出入口から道等に通ずる通路の高低差 |  |  |  |  | ㎝ | ・ |
|  |  |  |  |  |  | 上記通路の傾斜路 （幅1．2ｍ以上、勾配は1/12以下。 高低差10㎝未満は1/8以下。） |  |  |  |  | 幅 ｍ 勾配1/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計500㎡以下の場合（90㎝以上） |  |  |  | 幅 ｍ 勾配1/ |  |
|  |  |  |  |  |  | 傾斜路の高さ75㎝以内ごとに、踏幅150cm以上の踊場・手すりの設置 |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  | 有・無 | ・ |

〔5枚中１枚目〕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （７．建物の出入口の続き） |  |  |  |  | に至る通路 室内設備まで |  |  |  | 視覚障害者誘導用ブロック（点状、線状）又は音声誘導装置の設置 ※１ |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 車路に接する部分に点状ブロックの設置 |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点状ブロック等の設置 ※２ （段、傾斜がある部分の上端） |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  | 主たる出入口から自動車車庫に通ずる通路の幅（1．2ｍ以上） |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以下の場合（90㎝以上） |  |  |  |  | ㎝ |  |
|  |  |  |  | がある場合 上記通路に高低差 |  |  |  | 上記出入口から自動車車庫に通ずる通路の高低差 |  |  |  |  | ㎝ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上記通路の傾斜路 （幅1．2ｍ以上、勾配は1/12以下。 高低差10㎝未満は1/8以下。） |  |  |  |  | 幅 ｍ 勾配1/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計500㎡以下の場合（90㎝以上） |  | 幅 ｍ 勾配1/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  | 表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  | 段があ | る部分 |  |  |  | 手すり |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 段 鼻 |  |  | 滑りにくさ、つまずきにくさへの配慮 | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 周辺部分との色調・明度の対比 | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  | 傾斜路 |  |  |  |  | 手すり（勾配１/12超又は高さ16㎝超かつ勾配1/20超の場合 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前後の通路との識別しやすさ |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点状ブロック等の設置（傾斜がある部分の上端） ※３ |  |  |  | 有・無 | ・ |
| ８． | 廊下 |  |  | 表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  | 廊下の幅（1．2ｍ以上） |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ | ・ |
|  |  |  |  | 居室床面積の合計が200㎡以上の階 |  |  |  |  |  |  |  |  | 階 | ・ |
|  |  |  |  | 幅及び奥行きが1．4ｍ以上の部分（延長が25ｍを超える廊下の場合） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  | 戸を設ける場合、戸は車いす使用者が容易に開閉して通過でき、前後に水平部分を設けているか |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  | 廊下に高低差がある場合 |  |  | 廊下の高低差 |  |  |  |  |  | ㎝ | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  | 上記廊下の傾斜路 （幅1．2ｍ以上、勾配は1/12以下。 高低差10㎝未満は1/8以下。） |  |  |  |  |  | 幅 ｍ 勾配1/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当該用途に供する部分の床面積の合計500㎡以下の場合（90㎝以上） |  |  |  | 幅 ｍ 勾配1/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 前後の通路との識別しやすさ |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  | 上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |

〔5枚中２枚目〕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （８．廊下の続き） |  | 上記傾斜路の 高さが75cmを 超える場合 |  |  | 75cm以内ごとに踊場（踏幅1．5ｍ以上のもの） |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 手すり（傾斜路の勾配1/15以下の場合を除く） |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 点状ブロックの設置（階段又は傾斜路の上端に近接する踊り場の部分） ※４ |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | 手すり（病院、診療所等の利用者用の廊下に設けるもの） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
| ９． | 階段 | 手すり |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  | 表面の滑りにくさへの配慮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  | 段鼻 | 滑りににくさ、つまずきにくさへの配慮 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | 周辺部分との色調・明度の対比 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  | 点状ブロックの設置（階段上端に近接する踊り場の部分）※５ |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  | 回り階段 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
| 10． | エレベーター | 条例第59条 第２項に規定する用途に供する部分の 床面積の合計 |  |  | 工事部分 |  |  |  | 工事以外の部分 |  | 合計 |  |
|  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 利用者用のエレベーターの数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基 | ・ |
|  |  |  | うち、条例第59条第1項に規定する構造のエレベーターの数 |  |  |  |  |  |  |  | 基 |  |
|  |  | 条例第５９条第２項に該当するエレベーター | エレベーターの停止階数 |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
|  |  |  | かご及び昇降路の出入口の幅（80cm以上） |  |  |  |  |  |  |  | ㎝ | ・ |
|  |  |  | 細則第41条第１号の（ ）に該当するもの |  |  |  | かごの 大きさ |  |  | 定員 | 人 | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 奥行き | ｍ | ・ |
|  |  |  |  | かごの 出入口が複数あるもの |  |  | 戸の開閉を知らせる 音声装置 |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | かごの 大きさ |  |  | 幅 | ｍ | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 奥行き | ｍ | ・ |
|  |  |  | 専用の乗場ボタン |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | かご内の専用の操作盤 |  |  |  |  | 主たるもの |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 従たるもの |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | かご内の鏡 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | 戸閉制御装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |

〔5枚中３枚目〕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （10．エレベーターの続き） | 条例第59条第２項に該当するエレベーター | かご内位置表示装置、停止予定階表示装置 |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | かご内手すり |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | 一般用の乗場ボタン |  |  | 押しボタン ※６ |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  | 点字案内表示 ※６ |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | かご内の 一般用操作ボタン |  |  | 押しボタン ※６ |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  | 点字案内表示 ※６ |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | 音声通報 装置 |  | 乗降ﾛﾋﾞｰ | 昇降方向 |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  | かご内 | 昇降方向 |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  | 到着階 |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  | 戸の閉鎖 |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  | かご内の非常時に、外部との連絡状況を表示する 視覚障害者に配慮した設備（応答灯） |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 戸のガラス窓 |  |  | 有 ・ 無 ・ その他（ ） |  |  | ・ |
|  |  |  | 乗降ﾛﾋﾞｰの大きさ（1.5ｍ四方以上） |  |  |  | 幅 cm、奥行き ｍ |  | ・ |
| 11． | 特殊な構造又は使用形態の昇降機 | の場合 エレベーター |  | 段差解消機（平成12年建設省告示第1413号第一項第７号） |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  |  | かごの床面積（0.8㎡以上） |  |  |  | ㎡ | ・ |
|  |  |  |  | 十分なかごの床面積（車いす使用者がかご内で方向転換する必要がある場合） |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  | の場合 レーター エスカ |  | 車いす使用者用エスカレーター（平成12年建設省告示第1417号但し書のもの） |  |  |  | 有・無 |  |
| 12． | 居室等の出入口 | 条例第60条に規定する居室の出入口の幅（80cm以上） |  |  |  |  |  | cm | ・ |
|  |  | 条例第60条に規定する自動車車庫に通ずる出入口の幅（80cm以上） |  |  |  |  |  | cm |  |
|  |  | 戸は車いす使用者が容易に開閉して通過でき、前後に水平部分を設けているか |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
| 13． | 客席等 | 客席等の総数 |  |  |  |  |  | 席 | ・ |
|  |  | 車いす使用の利用者用部分 | 数 |  |  |  |  |  | ・ |
|  |  |  | 一部分当たりの寸法 （幅85cm以上、奥行き1．2ｍ以上） |  |  |  | 幅 cm、奥行き ｍ |  |  |
|  |  |  | 床の状況 |  |  |  | 平たん、その他（ ） |  | ・ |
|  |  |  | 利用者用部分へ通ずる客席内通路の幅 |  |  |  |  | ｍ | ・ |
|  |  |  | 利用者用部分へ通ずる客席内通路の高低差 |  |  |  |  | 有・無 | ・ |

〔5枚中4枚目〕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （13．客席の続き） |  | 利用者用部分へ通ずる 客席内通路の傾斜路（幅1．2ｍ以上、勾配1/12以下） |  |  |  |  |  |  | 幅 cm、勾配1/ |  |  |  | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面の滑りにくさへの配慮 |  |  | 有・無 |  |
| 14． | 便所 | 数 |  | 男子用 |  |  |  | 女子用 |  |  |  | 兼用 |  | ・ |
|  |  | 条例第62条第1項に規定する出入口の幅（80cm以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm | ・ |
|  |  | 条例６２条第２項に規定する便所 | 出入口の幅（85cm以上。ただし、車いす使用者が支障なく出入することができる場合、80cm以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |
|  |  |  | 出入口の高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm | ・ |
|  |  |  | 出入口の傾斜路（幅1．2ｍ以上、勾配1/12以下。高低差10 cm未満、勾配1/8以下） |  |  |  |  |  |  | 幅 cm、勾配1/ |  |  |  | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面の滑りにくさへの配慮 |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | 手すり付き床置式等の小便器数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
|  |  |  | 洗面器、手洗器の水洗 |  |  |  |  |  | レバー式・光感知式・その他（ ） |  |  |  |  | ・ |
|  |  |  | 障害者用便房 |  |  |  | 寸法 |  |  |  | 短辺 ｍ、長辺 ｍ |  |  | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  | 出入口の幅（85cm以上） |  |  |  |  |  | cm | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  | 戸 |  |  |  | 引き戸・その他（ ） |  |  | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  | 洋風便器及び手すり |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
|  |  |  |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | くつべら式・光感知式 その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 洗浄装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15． | 防火戸 | 防火戸の幅（80cm以上。くぐり戸付防火戸の場合、当該くぐり戸の幅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cm |  |
|  |  | 車いすが通行する際、支障となる段を設けない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 | ・ |
| 16． | 避難口誘導灯 | 点滅機能及び音声誘導機能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
| 17． | 駐車場 | 車いす使用者駐車可能スペース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | ・ |
|  |  | 幅（3．5ｍ以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ | ・ |
|  |  | 設置位置 |  |  |  | 利用居室までの距離が短い位置・その他 |  |  |  |  |  |  |  | ・ |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 | ・ |
| 18． | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

〔5枚中５枚目〕

【注意】　条例とは、大阪府建築基準法施行条例をいう。

は、ハートビル法の適用部分を示す。

※印のある欄は、記入しないでください。