第４号様式（別表関係）

許　可　建　築　物　調　書

| 建築位置 |  | 寝 屋 川 市 |  |  |  | ・ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物名称 |  |  |  |  |  | ・ |
| 用途 |  |  | 工事種別 |  |  | ・ |
| 〔設計者〕 | 住所 |  |  |  |  | ・ |
|  | 氏名 |  |  | （TEL） |  | ・ |

|  |  |  |  | 条 件 |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床仕上 | 廊下 |  |  | 粗面かつ滑りにくい材料 |  |  |
|  | 階段＆スロープ |  |  |  |  |  |
|  | 敷地内通路 |  |  |  |  |  |
| 点字 タイル等 |  |  | 出入口～ 受付等 | 点字タイル等の敷設 |  | （有・無） |
| ■ 多 数 の も の が 利 用 す る 部 分 |  | ⑴出入口 | 駐車場へ通ずる 部分及び地上へ通ずる部分 | １以上の 出入口 | 幅（内法）120㎝以上 | 平面図に 【A】 を表示すること。 |
|  |  |  |  |  | 自動ドア（停電時手動で開くもの） |  |
|  |  |  |  |  | 床の構造バリアフリーかつ水平 |  |
|  |  |  |  | その他の 出入口 | 幅（内法）90㎝以上 | 平面図に 【B】 を表示すること。 |
|  |  |  |  |  | 引戸（車いす使用者が円滑に利用できる構造） |  |
|  |  |  |  |  | バリアフリーかつ水平 |  |
|  |  |  | 室の 出入口 | 幅(内法)90㎝以上 |  | 平面図に 【Ｃ】 を表示すること。 |
|  |  |  |  | 引戸（廊下側に突出せず、車いす使用者が円滑に利用） |  |  |
|  |  |  |  | バリアフリーかつ水平 |  |  |
|  |  | ⑵廊下等 | 構造 | バリアフリーかつ休憩の用に供するための機能を設置 |  | 平面図に表示 |
|  |  |  | 幅 | 幅（内法）180㎝以上（車いすがすれ違うことができる部分が50ｍ以内毎にある場合は140㎝以上） |  | 【 】cm |
|  |  |  | 壁 | 突起物を設けない（手すり等は、この限りでない。） |  | （有・無） |
|  |  |  | 段差部 | ⑶のスロープが設置必要 |  | （有・無） |
|  |  | ⑶スロープ | 幅 | 幅（内法）150㎝以上（段を併設する場合120㎝以上） |  | 【 】cm |
|  |  |  | 勾配 | 勾配は、１／12以下 |  | １／【 】 |
|  |  |  | 踊場 | 高さは75㎝以内毎に踏面（内法）150㎝の踊場設置 |  | （有・無） |
|  |  |  |  | 交差又は接続の場合、踏幅（内法）150㎝の踊場設置 |  | （有・無） |
|  |  |  | 手すり | 両側手すりの設置 |  | （有・無） |
|  |  |  | 色彩 | 廊下と色の明度差 |  | 廊 下（ ） |
|  |  |  |  |  |  | ｽﾛｰﾌﾟ（ ） |
|  |  |  | 点字 | 廊下と踊場の点字タイル等の設置 |  | （有・無） |
|  |  | ⑷階段 | 幅 | 幅（内法）150㎝以上（特定の者が利用する場合は140㎝） |  | 【 】cm |
|  |  |  | 蹴上 | 蹴上16㎝以下 |  | 【 】cm |
|  |  |  | 踏面 | 踏面30㎝以上 |  | 【 】cm |
|  |  |  | 手すり | 両側手すり |  | （有・無） |

３枚中1枚目

| （ ■ 多 数 の も の が 利 用 す る 部 分 ） | （階段） | 構造 |  | 回り階段の禁止 |  | （有・無） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 色彩 |  | 踏面と蹴上の色の明度差 |  | 廊下（ ） ｽﾛｰﾌﾟ（ ） |
|  |  | 点字 |  | 廊下と踊場の点字タイトル等の設置 |  | （有・無） |
|  | （⑸-①）一以上のEV | 構造 |  | 原則各階停止 | 平面図に 【D】 を 表示 |  |
|  |  | かご幅 |  | 160cm以上 |  | 【 】㎡ |
|  |  | かご奥行 |  | 奥行（内法）135㎝以上 |  | ( )×( )cm |
|  |  | かご形状 |  | 車いす転回が可能な形状とする（原則正方形） |  | ― |
|  |  | 設備 |  | - 停止予定階表示 - 現在位置表示設備 - 音声案内設備 - 車いす用の操作盤 - 点字付操作盤 |  | （有・無） |
|  |  | かご出入口の幅 |  | 幅（内法）90㎝以上 |  | ― |
|  |  | 乗降ﾛﾋﾞｰの大きさ |  | 幅×奥行共（内法）180㎝以上 |  | ― |
|  | （⑸-②）その他のEV | 構造 |  | 原則各階停止 | 平面図に 【E】 を 表示 |  |
|  |  | かご面積 |  | 床面積1．83㎡ |  | 【 】㎡ |
|  |  | かご奥行 |  | 奥行（内法）135㎝以上（幅×奥行） |  | ( )×( )cm |
|  |  | かご形状 |  | 車いす転回が可能な形状とする（原則正方形） |  | ― |
|  |  | かご出入口の幅 |  | 幅（内法）80㎝以上 |  | ― |
|  |  | 乗降ﾛﾋﾞｰの大きさ |  | 幅×奥行共（内法）150㎝以上 |  | ― |
|  | ⑹車いす用便所 | 設置義務 |  | 最低でも１以上を設置すること。 |  | 平面図に 【車いす用】 を表示すること。 |
|  |  |  |  | 各階設置数≧Ａ／50以上 （便房数200以下の時） 各階設置数≧２＋Ａ／100以上 （便房数200超えの時） ※A：各階の便房数 |  |  |
|  |  | 出入口 |  | 幅（内法）80㎝以上 |  |  |
|  |  |  |  | 引戸（車いす使用者が円滑に利用できる構造） |  |  |
|  |  |  | 男子用 | 男子用小便器を設置の時は床置式 |  | 平面図に 【F】 を表示すること。 |
|  | ⑺車いす用駐車場 |  |  | 最低でも１台以上を設置すること。 |  | 平面図に 【車いす用】 を表示すること。 |
|  |  | 設置義務 |  | 設置数≧Ａ／50以上 （総駐車台数200以下の時） 設置数≧２＋Ａ／100以上 （総駐車台数200超えの時） ※A：総駐車台数 |  |  |
|  |  |  |  | 建物出入口から距離が最短 |  |  |
|  |  | 幅 |  | 幅は、350cm以上 |  |  |
|  |  | 表示義務 |  | 車いす用駐車場表示 |  |  |
|  |  | 通路 |  | ⑻の通路に準じる |  |  |
|  | ⑻敷地 | 幅 |  | 幅は、180㎝以上 |  | 【 】cm |
|  |  | 段差部 |  | 勾配１／15以下 |  | （有・無） |
|  |  |  |  | 通路・踊場部分への点字タイル等の設置 |  |  |

（３枚中２枚目）

|  | 通路 |  | スロープ部と通路・傾斜路の色の明度差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 条 件 |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部分以外の部分 ■多数のものが利用する | ⑴出入口 | 幅（内法）80㎝以上 |  | 平面図に 【G】 を表示すること。 |
|  |  | 引戸（車いす使用者が円滑に利用できる構造） |  |  |
|  |  | 床の構造バリアフリーかつ水平 |  |  |
|  | ⑵廊 下 | 幅（内法）90㎝以上 |  | 【 】cm |
|  |  | バリアフリー（段差がある場合は、手すりの設置） |  |  |
|  | ⑶階 段 | 手すりの設置 |  | （有・無） |
|  | ⑷便 所 （1以上） | 構造 | 腰掛便座 | （有・無） |
|  |  |  | 手すりの設置 |  |
|  |  | 出入口 | 幅（内法）80㎝以上 |  |
|  |  |  | 引戸（車いす使用者が円滑に利用できる構造） |  |
|  | ⑸敷地内 通路 | 幅は、90㎝以上 |  | 【 】cm |
|  |  | バリアフリー（段差がある場合は、手すりの設置） |  | （有・無） |

（３枚中３枚目）