## 12-9
９． 公共用水域の水質測定状況
測定地点 | 年 度 |  |  | 水素イオン濃度 |  |  | 生物化学的酸素要求量 |  |  | 化学的酸素要求量 |  | 浮遊物質量 |  | 溶存酸素量 |  |  | 大腸菌数 | [6 empty] | 全窒素 |  | 全リン |  | 全亜鉛 |  | ノニルフェノール
|  |  |  | pH |  |  | ＢＯＤ | (mg／L） |  | COD | (mg／L） | SS | (mg／L） | ＤＯ | (mg／L） |  | （CFU／100ｍL） | [6 empty] | (mg／L） |  | (mg／L） |  | (mg／L） |  | (mg／L）
|  |  |  | 最小～最大 | ｍ/ｎ | 平均 | 最小～最大 | ｍ/ｎ | 平均 | 最小～最大 | 平均 | 最小～最大 | 平均 | 最小～最大 | ｍ/ｎ | 平均 | 最小～最大 |  |  |  |  | 平均 |  | 最小～最大 | 平均 | 最小～最大 | 平均 | 最小～最大 | 平均 | 最小～最大 | 平均
寝屋川 （清水橋） 平池町 | 平成 | 27 | 年度 | 7.6～9.5 | 7/16 | 8.5 | 2.3～3.1 | 0/4 | 2.7 | 5.1～7.1 | 6.4 | 2～9 | 6 | 10～13 | 0/4 | 12 | 2.3×10 |  | ～ | 1.3×10 | 3 | 7.8×10 | 2 | 0.8～4.9 | 2.2 | 0.065～0.18 | 0.108 | 0.007～0.037 | 0.016 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 28 |  | 7.3～9.7 | 7/16 | 8.2 | 1.3～3.2 | 0/4 | 2.3 | 4.4～8.8 | 7 | 2～6 | 4 | 8～14 | 0/4 | 11 | 7.9×10 |  | ～ | 2.3×10 | 3 | 1.2×10 | 3 | 0.5～1.6 | 1.2 | 0.062～0.18 | 0.116 | 0.006～0.014 | 0.01 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 29 |  | 7.6～9.4 | 7/16 | 8.4 | 1.8～2.9 | 0/4 | 2.6 | 4.9～11 | 7.5 | 3～8 | 4 | 10～16 | 0/4 | 13 | 22 |  | ～ | 1.3×10 | 4 | 3.9×10 | 3 | 1.0～1.8 | 1.3 | 0.093～0.15 | 0.11 | 0.003～0.009 | 0.007 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 30 |  | 7.3～9.6 | 5/16 | 8.2 | 1.7～2.5 | 0/4 | 2 | 5.4～8.8 | 7.2 | 2～6 | 4 | 8.7～15 | 0/4 | 11 | <1.8 |  | ～ | 7.9×10 | 3 | 2.2×10 | 3 | 1.1～7.1 | 3.8 | 0.069～0.27 | 0.16 | 0.005～0.018 | 0.013 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
| 令和 | 元 | 年度 | 7.7～9.9 | 6/16 | 8.6 | 1.9～3.7 | 1/4 | 2.9 | 3.9～7.3 | 5.8 | 3～9 | 6 | 9.6～16 | 0/4 | 12.9 | 1.4×10 | 2 | ～ | 1.4×10 | 3 | 8.6×10 | 2 | 0.83～1.7 | 1.4 | 0.045～0.17 | 0.105 | 0.008～0.024 | 0.019 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 2 |  | 7.2～9.4 | 4/16 | 8.3 | 1.4～2.4 | 0/4 | 2.1 | 4.4～9.3 | 7 | <1～14 | 6 | 10～13 | 0/4 | 12 | 4.5 |  | ～ | 1.3×10 | 4 | 3.4×10 | 3 | 0.29～3.5 | 1.6 | 0.064～0.15 | 0.11 | 0.006～0.033 | 0.017 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 3 |  | 7.4～9.2 | 5/16 | 8.4 | 1.3～2.1 | 0/4 | 1.7 | 4.6～6.7 | 5.3 | 3～6 | 5 | 9.6～15 | 0/4 | 12 | 3.3×10 | 2 | ～ | 2.4×10 | 4 | 7.5×10 | 3 | 0.91～1.4 | 1.1 | 0.069～0.13 | 0.096 | 0.002～0.008 | 0.004 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 4 |  | 6.8～9.8 | 5/8 | 8.6 | 1.2～2.6 | 0/4 | 2 | 6.1～9.1 | 7.8 | <1～3 | 2 | 8.6～17 | 0/4 | 11 | 23 |  | ～ | 1.9×10 | 2 | 8.3×10 |  | 0.58～1.6 | 0.98 | 0.038～0.20 | 0.16 | 0.007～0.027 | 0.014 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 5 |  | 7.7～9.1 | 3/8 | 8.5 | 1.3～1.9 | 0/4 | 1.8 | 4.9～12 | 7.5 | <1～6 | 3 | 9.2～13 | 0/4 | 12 | 19 |  | ～ | 3.9×10 | 2 | 1.8×10 | 2 | 0.93～2.6 | 1.6 | 0.088～0.22 | 0.13 | 0.005～0.009 | 0.007 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 6 |  | 7.5～9.3 | 4/8 | 8.6 | 1.1～2.3 | 0/4 | 1.6 | 5.0～9.2 | 6.6 | 1～6 | 3 | 9.0～15 | 0/4 | 11 | 18 |  | ～ | 1.6×10 | 2 | 7.2×10 |  | 1.1～1.7 | 1.4 | 0.041～0.12 | 0.074 | 0.008～0.010 | 0.009 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
寝屋川 （萱島橋） （旧：南水苑橋） 南水苑町 | 平成 | 27 | 年度 | 6.9～8.6 | 1/48 | 7.3 | 1.0～3.2 | 0/12 | 1.9 | 6.2～9.7 | 8.1 | <1～4 | 2 | 8.4～12 | 0/12 | 10 | 1.7×10 |  | ～ | 1.7×10 | 3 | 4.1×10 | 2 | 0.8～10 | 6.7 | 0.15～0.89 | 0.35 | 0.012～0.037 | 0.026 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 28 |  | 6.9～8.5 | 0/48 | 7.4 | 0.9～3.0 | 0/12 | 1.9 | 6.8～9.1 | 7.8 | <1～8 | 2 | 8.3～12 | 0/12 | 10 | 49 |  | ～ | 4.6×10 | 3 | 1.3×10 | 3 | 7.6～9.0 | 8.4 | 0.14～0.56 | 0.29 | 0.017～0.045 | 0.03 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 29 |  | 6.8～8.7 | 1/48 | 7.3 | 0.6～2.2 | 0/12 | 1.4 | 7.5～9.4 | 8.4 | 0～4 | 1 | 8.4～12 | 0/12 | 10 | 1.4×10 | 2 | ～ | 2.3×10 | 3 | 9.6×10 | 2 | 5.3～11 | 8.9 | 0.13～0.23 | 0.17 | 0.009～0.037 | 0.025 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 30 |  | 6.8～9.0 | 3/48 | 7.4 | 0.8～2.7 | 0/12 | 1.6 | 3.5～10 | 7.8 | <1～1 | 1 | 4.8～12 | 1/12 | 9.6 | 33 |  | ～ | 2.2×10 | 4 | 3.9×10 | 3 | 7.1～10 | 8.7 | 0.11～0.39 | 0.25 | 0.001～0.040 | 0.023 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
| 令和 | 元 | 年度 | 6.6～9.0 | 1/48 | 7.1 | 1.2～2.4 | 0/12 | 1.7 | 5.9～11 | 8.5 | <1～3 | 1 | 3.2～13 | 2/12 | 9 | 4.9×10 | 2 | ～ | 1.7×10 | 4 | 4.6×10 | 3 | 5.7～11 | 8.6 | 0.11～0.17 | 0.135 | 0.025～0.055 | 0.038 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 2 |  | 6.5～7.8 | 0/48 | 6.9 | 1.1～4.7 | 2/12 | 2 | 6.0～11 | 8.4 | <1～1 | 1 | 6.0～10 | 0/12 | 8.3 | 1.3×10 | 2 | ～ | 1.7×10 | 3 | 9.3×10 | 2 | 5.8～11 | 9.1 | 0.12～0.20 | 0.17 | 0.011～0.029 | 0.021 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 3 |  | 6.6～7.6 | 0/48 | 7 | 0.7～3.1 | 1/12 | 1.6 | 5.5～8.9 | 7.4 | 1～12 | 4 | 6.8～13 | 0/12 | 9.6 | 3.3×10 | 2 | ～ | 5.4×10 | 4 | 1.1×10 | 4 | 7.9～11 | 9.4 | 0.12～0.35 | 0.21 | 0.01～0.037 | 0.024 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 4 |  | 6.7～9.3 | 2/24 | 7.2 | 0.9～2.9 | 0/12 | 1.9 | 6.4～10 | 8.6 | <1～3 | 1 | 6.4～13 | 0/12 | 10 | 23 |  | ～ | 4.4×10 | 2 | 1.6×10 | 2 | 9.1～14 | 12 | 0.12～0.52 | 0.24 | 0.013～0.044 | 0.026 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
|  | 5 |  | 6.4～7.9 | 1/24 | 7 | 1.0～2.8 | 0/12 | 1.7 | 7.7～9.9 | 9.1 | <1～5 | 2 | 6.1～12 | 0/12 | 9.3 | 6.6×10 |  | ～ | 1.1×10 | 3 | 2.6×10 | 2 | 11～14 | 13 | 0.12～0.49 | 0.29 | 0.019～0.047 | 0.03 | <0.00006～0.00009 | 7e-05
|  | 6 |  | 6.6～7.8 | 0/24 | 6.9 | 1.0～2.6 | 0/12 | 1.8 | 4.2～9.7 | 7.7 | <1～2 | 1 | 7.8～12 | 0/12 | 10 | 1.0×10 | 2 | ～ | 2.9×10 | 3 | 4.5×10 | 2 | 8.9～14 | 11 | 0.11～0.35 | 0.24 | 0.017～0.037 | 0.026 | <0.00006～<0.00006 | <0.00006
(備考） ｍ：環境基準を超える検体数 | [5 empty] | 注） 1) 環境基準点の寝屋川（萱島橋）については年12回採水、準基準点の寝屋川（清水橋）については年4回採水。 | [22 empty] | 資料：環境保全課
ｎ：総検体数 | [5 empty] | 注） 2) <は未満であることを表す。
平均：日間平均値の年平均値 | [5 empty] | 注） 3) 大腸菌数に関しては、令和３年度まで大腸菌群数（MPN／100ｍL）で調査。